ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 07/2020

CREDENCIAMENTO n. 02/2020 – INEXIGIBILIDADE N. 02/2020

1 – ESPECIFICAÇÕES:

  - JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a realização desse certame pelo aumento de casos de COVID-19 nos municípios da área de abrangência do CISAME, sendo necessário habilitar os laboratórios existentes para a prestação dos serviços laboratoriais, incluindo os insumos necessários, qualificando a capacidade da rede pública municipal na testagem da sua população. Para tal, elegeu-se os 3 (três) itens abaixo especificados.

  - – DO OBJETO:

| LOTE | DESCRITIVO | UNID. | QUANTID. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RT-PCR sendo: exame PCR em Tempo Real para Coronavírus, COVID19, baseado na detecção do RNA viral em amostras de swab da nasofaringe. | UN | 1.000 |
| 2 | SOROLOGIA IgG E IgM, SENDO: testes sorológicos para COVID-19 para detecção de anticorpos das classes IgM, e IgG produzidos pelo organismo após a infecção pelo Coronavírus 19. São exames que podem ser utilizados para auxílio diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2. Os métodos podem ser ELISA ou quimiluminescência. | UN | 1.000 |
| 3 | PESQUISA DE ANTIGENO PARA COVID19 COVID-19 Ag é um imunoensaio fluorescente para detectar a infecção por COVID-19, em amostras humanas de swab da nasofaringe e/ou orofaringe, identificando antígenos virais de nucleoproteínas, identificando a presença do SARS-CoV-2. Este produto é destinado a uso profissional. | UN | 500 |

- – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL

A execução da prestação dos serviços compreende:

a)Expedida a requisição médica, esta será visada e autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município e/ou CISAME e a empresa deverá providenciar a coleta do material a ser analisado.

b) Os testes precisam ser reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a coleta deve ser realizada no município demandante, bem como, a realização dos exames referentes aos itens de 1 a 3 deverá ser feita no município de Conceição do Mato Dentro/MG, sede do CISAME.

c) Para a coleta deve-se obedecer o protocolo de procedimentos do Ministério da Saúde.

3 – DOS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS ITENS DE 1 A 3:

Os prazos para apresentação dos resultados serão os seguintes:

- Item 1: RT-PCR sendo: exame PCR em Tempo Real para Coronavírus, COVID19, baseado na detecção do RNA viral em amostras de swab da nasofaringe. Prazo de 5 a 7 dias para a entrega do resultado;

- Item 2: SOROLOGIA IgG E IgM, SENDO: testes sorológicos para COVID-19 para detecção de anticorpos das classes IgM, e IgG produzidos pelo organismo após a infecção pelo Coronavírus 19. São exames que podem ser utilizados para auxílio diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2. Os métodos podem ser ELISA ou quimiluminescência: prazo de 3 a 5 dias para a entrega do resultado.

- Item 3: PESQUISA DE ANTIGENO PARA COVID19 - COVID-19 Ag é um imunoensaio fluorescente para detectar a infecção por COVID-19, em amostras humanas de swab da nasofaringe e/ou orofaringe, identificando antígenos virais de nucleoproteínas, identificando a presença do SARS-CoV-2. Este produto é destinado a uso profissional. Prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a entrega do resultado.

Data: 07/08/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO:     _______________________________________DR. CÉSAR FERNANDES LOREDO – CRM/MG 63.313